# 연구개발 내용

---

연구개발 내용

1. 기술 요소
VUNO Med-Chest X-ray는 흉부 X-ray 이미지를 분석하여 폐 질환 및 기타 이상 소견을 자동으로 진단하는 AI 기반 의료 솔루션입니다. 핵심 기술 요소는 다음과 같습니다:

- 딥러닝 모델: CNN(Convolutional Neural Network) 아키텍처를 기반으로 한 이미지 분류 및 객체 탐지 모델.
- 데이터 전처리: 노이즈 제거, 이미지 정규화, 증강 기법을 통한 데이터 품질 향상.
- 후처리 알고리즘: 진단 결과의 신뢰성을 높이기 위한 임계값 조정 및 다중 모델 앙상블 기법.

2. 서브태스크
- 데이터 수집 및 라벨링: 10,000건 이상의 흉부 X-ray 이미지 수집 및 전문의가 라벨링.
- 모델 학습 및 검증: 80:20 비율로 데이터 분할, 교차 검증 적용.
- 성능 평가: 민감도(Sensitivity), 특이도(Specificity), 정확도(Accuracy) 지표 활용.

3. 인터페이스
- 사용자 인터페이스(UI): 웹 기반 대시보드, 직관적 시각화 제공.
- API 연동: RESTful API를 통해 병원 시스템과의 통합 지원.
- 데이터 입력: CSV, DICOM 포맷 지원.

4. 데이터/시스템 흐름
1. 데이터 입력: 병원 시스템에서 DICOM 포맷으로 이미지 전송.
2. 전처리: 서버에서 이미지 전처리 및 모델 입력 준비.
3. 모델 추론: 딥러닝 모델이 이미지를 분석하여 진단 결과 생성.
4. 결과 출력: 웹 대시보드에 시각화 및 API를 통해 병원 시스템에 전송.

5. 표준·규격·평가계획
- 표준: IEEE 11073(의료 데이터 통신 표준), HL7(의료 정보 교환 표준) 준수.
- 규격: FDA 510(k) 인증 기준, CE 마크 획득 목표.
- 평가계획:
  - 내부 검증: 3개월 내 5,000건 데이터로 성능 테스트.
  - 외부 검증: 3개 병원과의 임상 시험 진행, 1,000건 이상 데이터 수집.
  - 사용자 피드백: 100명 이상의 의료 전문가 대상 설문 조사.

---

참고: 본 문서는 VUNO Med-Chest X-ray의 연구개발 내용을 체계적으로 정리한 것으로, 기술 요소, 서브태스크, 인터페이스, 데이터/시스템 흐름, 표준·규격·평가계획을 포함합니다. 각 항목은 명확한 목표와 기술적 세부사항을 제시하여 연구 개발의 방향성을 명확히 합니다.